## TDSheet
N | Заявка | Номенклатура | ТЭГ номер | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во по заявке
1 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Гофротруба ГФЗ Ду 20мм |  |  | м | 1128.9
2 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Коммутатор управляемый уровня 2 SNR-S2965-8T | Управляемый коммутатор уровня 2, 6 портов 10/100Base-TX, 2 порта 10/100/1000Base-T и 2 порта 100/100 |  | шт | 3
3 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Кабель оптический 8 волокон LOC-K-2.7-08 | бронированный | LOC-K-2.7-08 | м | 1065.9
4 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Хомут кабельный 8х200ММ нейлоновый 100ШТ |  |  | пач | 4
5 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Кабель EC-UF004-5E-PVC-GY 4 Cat 5е | Сетевой кабель UTP 4x2x0,5 |  | м | 1496.34
6 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Органайзер кабельный SNR-FB-ORG-2 |  | SNR-FB-ORG-2 | комп | 14
7 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Шкаф телекоммуникационный 42U 800х600х2000ММ 20-426080-24-100-K |  | 20-426080-24-100-K | комп | 1
8 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Блок розеток SNR-PDU-09S-1 250В 16А 9 гнезд | Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 м с Вилкой Schuko |  | шт | 4
9 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Патч+панель SNR 19" SNR-UD-1U24-5E-H | Коммутационная панель, 19", 24 порта 1U |  | шт | 5
10 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Мини АТС Panasonic KX-NS500 19" |  |  | шт | 1
11 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Кабель оптический 4 волокна LOC-K-2.7-04 | бронированный | LOC-K-2.7-04 | м | 112.2
12 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | КОННЕКТОР RJ-45 | SNR-RJ-45 | RJ45 5E 8P8C | шт | 43
13 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Крышка на угол горизонтальный 90 200ММ |  | 200ММ | шт | 4
14 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Кросс оптический ШКОС 19" 24 волокна SNR-ODF-24R-24SC-P | Кросс оптический 24 SC- порта 19" 1U /комплект с адаптерами и пигтейлами) | в комплекте сплайс-кассета универсальная FT-U-01 2ШТ, крышка для сплайс-кассеты универсальная FT-U-01 1ШТ, планка адаптерная для SNR-ODF R-серии (SC) 3ШТ, адаптер проходной SNR SC-SC SM 24ШТ, шнур монтажный оптический SC/UPC SM 3М 12ШТ, гильза термоусадоч | комп | 4
15 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Шкаф настенный телекоммуникационный 22U 570х600х1080ММ 10-2260-01-100 |  | 10-2260-01-100 | комп | 1
16 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Шкаф телекоммуникационный 33U 800х600х1600ММ | PXT-20-336060-24-K | PXT-20-336060-24-K | комп | 2
17 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Модуль SFP+10GBASE-LR/LW 1310НМ 10КМ SNR-SFP+LR-10 | LC Duplex | SNR-SFP+LR-10 | комп | 8
18 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Источник бесперебойного питания (ИБП) 110-288В 1800ВТ SNR-UPS-ONRT-2000-INT | Со встроенными АКБ: 12 (DC)/9Ач х 6 | SNR-UPS-ONRT-2000-INT | комп | 3
19 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Розетка RJ45 Cat 6 UTP в комплекте модуль Keystone Jack RJ-45, суппорт, рамка |  |  | шт | 26
20 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Шнур коммутационный U/UTP Cat 5e 4-х парный 0.3М SNR-UU4-5E-003-PST-GY | PVC standart серый | SNR-UU4-5E-003-PST-GY | шт | 43
21 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Патч-корд оптический LC/UPC-SC/UPC SM Duplex 3М |  |  | шт | 6
22 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Коммутатор управляемый SNR-S5210G-24TX | /4-SFP/24-RJ45) 1U | SNR-S5210G-24TX | комп | 2
23 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Источник бесперебойного питания (ИБП) 110-288В 2700ВТ SNR-UPS-ONRT-3000-INT | cо встроенными АКБ: 12В (DC)/9Ач х8 | SNR-UPS-ONRT-3000-INT | комп | 1
24 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Лоток кабельный перфорированный 50х200х3000ММ |  | SNR-UPS-ONRT-3000-INT | шт | 6
25 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Крышка на лоток перфорированный 200x50х3000ММ |  |  | шт | 6
26 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Наклейка кабельная 25.4х36.5ММ 100ШТ |  |  | уп | 4
27 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | IP телефон Yealink SIP-T19 E2 | IP телефон (в комплекте с патч-корд и блок питания) |  | шт | 26
28 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Подрозетник пластиковый для полых стен (под гисокартон) |  |  | шт | 26
29 | Заявка SXK-PR-EL-0026 от 26.07.2023 10:40:12 | Клипс 20 |  |  | шт | 1065